## Slide 1
CASE PASIVE
CALITATE SI EFICIENTA IN CONSTRUCTII

## Slide 2
Fond de locuinte in Romania
Din totalul fondului de locuinţe, ponderea locuinţelor proprietate privată reprezintă 97%, creşterea datorandu-se
in primul rand vanzarii locuintelor din fondul locativ de stat, retrocedarii proprietatilor,
precum si construirii de
noi locuinte.
Peste 55 ani | 25%
40-55 ani vechime | 28%
20-40 ani vechime | 37%
10-20 ani vechime | 7%
sub 10 ani | 3%

## Slide 3
Situatia actuala in Romania
Ponderea consumurilor energetice in Romania
anual, energia termica pentru incalzire si preparare apa calda menajera - cca 75%
pe ansamblul cladirilor de locuit din Romania, eficienta utilizarii caldurii pentru incalzire, apa calda si prepararea hranei - 43% din cantitatea de caldura furnizata de surse
pentru municipiul Bucuresti - 63%

## Slide 4
Structura consumurilor energetice pentru un apartament mediu construit intre 1970 - 1985

## Slide 5
Experienta internationala
Programe naţionale de protecţie termică în ţările UE au condus la economii substanţiale de energie pentru încălzire, realizate în etape progresive:
în Germania: în 2001 faţă de 1978:  cu 65%
în Italia: în 1994 faţă de 1978:  cu 40%
în Austria: în 1997 faţă de 1984:  cu 55%
în Franţa: în 2001 faţă de 1974:  cu 60%
în Suedia: în 1990 faţă de 1976:  cu 65%

## Slide 6
Comparatie privind eficienta termoizolarii intre diverse materiale de constructii

## Slide 7
Termoizolarea are un scop: casa pasiva
Obiectivul este economia de energie, deci de bani.
Passivhaus Institut Dr. Wolfgang Feist din Darmstadt este unul dintre promotorii conceptului.

## Slide 8
Locuinte insiruite construite in Darmstadt in 2004 folosind conceptul de “casa pasiva”

## Slide 9
Casa pasiva: cerinte de baza
Confort termic ridicat si calitatea aerului
Usor de intretinut
Tehnologie simpla dar eficienta
Excelent raport calitate pret

## Slide 10
Conditia 1
TERMOIZOLAREA EFICIENTA SI COMPENSAREA PUNTILOR TERMICE
U= 0,13 W/(m2K)
Grosimea termoizolatiei este intre 35 - 40 cm, in functie de mai multi parametri specifici zonei.

## Slide 11
Izolarea fundatiilor
O conformare corecta a termoizolatiei fundatiilor elimina pierderile de energie

## Slide 12
Izolarea peretilor exteriori
Indiferent de tipul, de structura sau de modul de conformare al fatadei, termoizolatia conduce atat la conservarea energiei cat si la protectia structurii de rezistenta

## Slide 13
Conditia 2
FERESTRE SUPER IZOLANTE
Geam triplu, low-e, Ar. Profile de lemn, aluminiu, PVC in alcatuiri complexe. Conditia U<= 0.8 W/(m2K).

## Slide 14
Conditia 3
VENTILARE
Incalzirea (racirea) este posibila exclusiv cu sistem de ventilare.
Necesarul de aer: 30 m3/h/persoana.
La o casa obisnuita: 120 m3/h.

## Slide 15
Conditia 4
ETANSAREA LA AER - CONDITIE “SINE QUA NON”
Previne aparitia condensului implicit pastrarea nealterata a elementelor construtive
Izolare acustica
Eficienta sistemului de ventilare

## Slide 16
Managementul costurilor
In fapt pentru o casa obisnuita costul pe metru patrat este normat aproximativ la 480 EUR.
Conceperea si proiectarea acesteia in sistem casa pasiva poate mari costurile cu pana la 60-80 EUR/mp.

## Slide 17
Rezultatul se masoara tot in bani
Costul de intretinere al unei case pasive cu suprafata de 200 m2: aprox. 100 EUR / an!!!

## Slide 18
Multumesc pentru atentie!
Prezentare realizata de BICAU.
WWW.BICAU.RO